АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Талое

03.02.2015г.                                                                                              №  6-п

(в редакции постановления администрации Тальского сельсовета от 16.06.2015г. № 23-п, от 28.07.2022 № 40-п, от 19.01.2023 № 4-п)

Об утверждении схемы водоснабжения  на территории Тальского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Тальского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения на территории Тальского сельсовета согласно приложения.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу  с момента подписания.

Глава сельсовета                                                                       А.В.Москаленко

Приложение

к   постановлению администрации

Тальского сельсовета

от 03.02.2015 г. №  6 -п

в редакции

постановления администрации

Тальского сельсовета

от 19.01.2023 г. №  4 -п

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Тальский  сельсовет

с. Талое Ирбейского района Красноярского края на 2022-2032гг.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения с. Талое на период до 2032 года,  разработана в соответствии с требованием следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);

-  Федерального закона от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

-  «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

-     Водного кодекса Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Схема водоснабжения  поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию        эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей села Талое  водоснабжением;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

В настоящее время в с. Талое имеется водоснабжение из подземных скважин , отвод сточных вод в изолированный септик последующим вывозом на очистные сооружения канализации.

Село Талое  расположено южнее  от районного центра.

Существующая численность населения шести населенных пунктов относящихся к администрации Тальского сельсовета по состоянию на 01.01.2022 г составляет 721 человек.

В состав  Тальского сельсовета  входят шесть населенных пункта: с. Талое, д. Березовка, д. Зеленая Слобода, д. Богачево, д. Рождественка, д. Серединка

Внешнее сообщение  Тальского сельсовета с районным центром осуществляется автотранспортом по дороге общего пользования.

Климат территории резко континентальный с умеренно теплым коротким летом и холодной продолжительной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,4 градуса Цельсия. Средние температуры января минус 20,1 градус Цельсия, июля 19,8 градусов Цельсия. Устойчивый снежный покров ложится в конце октября, максимальный в феврале – более 60 см, держится до конца апреля, промерзание почв и грунтов до 2,5 метров. Ветры по направлению и скорости разнообразны – от юга-западного и западного до северо-западного. Наибольшая скорость ветра (до 15 м/с) отмечается в переходные осенние и весенние периоды. Среднегодовое многолетнее количество осадков 331,7мм, большая часть их выпадает в виде дождя в летнее и осеннее время.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр администрации Тальского сельсовета сформирован в с. Талое.

В  с. Талое имеются: здание администрации Тальского сельсовета, Тальская  средняя общеобразовательная школа, АТС, почтовое отделение,  три водонапорные башни, сельский дом культуры, детский сад, Тальская участковая больница, приют для престарелых, пять магазинов розничной торговли ,сельхозпредприятие  КХ»Урожай».

Данные организаций, расположенных в  населенных пунктах администрации Тальского сельсовета  по состоянию на 01.01.2022 г. даны в таблице:

- Учреждения образования

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МОБУ Тальская средняя общеобразовательная школа | с. Талое, ул. Лесная 21 | Одноэтажное здание | Козлова С.А. Т.34-2-22 |
| 2 | Детский сад «Огонек №12» | с. Талое, ул. Рабочая 7 | Одноэтажное здание | Мудрик Т.Н. Т.34-5-92 |

- Учреждения здравоохранения и соцзащиты

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тальская участковая больница | с. Талое, ул. Рабочая 6В. | Одноэтажное здание | Сиднина О.А. Т.34-2-14 |
| 2 | КГБУ СО «КЦСОН»Ирбейский» | с. Талое, ул. Рабочая 6А-1 | Одноэтажное здание | Купцова К.С. 34-5-22 |

- Учреждения культуры

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБУК Тальская ЦКС | с. Талое, ул. Рабочая 2А | Одноэтажное здание | Герасимова И.В. 34-2-30 |
| 2 | Березовский СДК | с. Березовка ул. Центральная 18 | Одноэтажное здание |  |
| 3 | Богачевский СДК | д. Богачево, ул. Центральная 27 | Одноэтажное здание |  |
| 4 | Рождественский СДК | д. Рождественка ул. Центральная 3А | Одноэтажное здание |  |

- Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФГУП "Почта России" | с. Талое, ул. Лесная 15А | Одноэтажное здание | Фукс Н.К. 34-2-32 |

Прочие организации

| № | Наименование | Улица № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КХ «Урожай» | с. Талое, ул. Рабочая 12А |  | Жандаров В.В. |
| 2 | Магазины розничной торговли |  |  |  |

Глава 1

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАЮЖЕНИЯ

Жилой фонд шести населенных пунктов администрации Тальского сельсовета представлен одноэтажными двухквартирными домами и одноэтажными частными домами. Все дома оснащены электроэнергией. Жилой сектор с. Талое, д. Рождественка,

д. Богачево пользуется центральным водоснабжением, жители д. Зеленая Слобода,

д. Березовка, д. Серединка пользуются колодцами или самостоятельно пробуренными колонками.

Данные о существующем жилом фонде и фонде, пользующемся холодным водоснабжением в шести  населенных пунктах, представлены  в таблице:

| Нас.пункт | Жилой фонд |  |  | Жилой фонд, пользующийся услугой холодного водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Талое: | К-во | площадь | К-во чел. | К-во | площадь | К-во чел. |
| -двухквартирные дома | 33 | 2693,6 | 552 | 30 | 2640,00 | 312 |
| -частные дома | 227 | 10239 |  | 49 | 2254,00 |  |
| Д. Березовка | К-во | площадь | К-во чел. | К-во | площадь | К-во чел. |
| -двухквартирные дома | 9 | 674,4 | 76 |  |  |  |
| -частные дома | 20 | 1348,7 |  |  |  |  |
| Д. Зеленая Слобода | К-во | площадь | К-во чел. | К-во | площадь | К-во чел. |
| -двухквартирные дома |  |  | 9 |  |  |  |
| -частные дома | 13 | 562,7 |  |  |  |  |
| Д. Богачево: | К-во | площадь | К-во чел. | К-во | площадь | К-во чел. |
| -двухквартирные дома |  |  | 55 |  |  | 25 |
| -частные дома | 30 | 1398 |  | 9 | 414,00 |  |
| Д. Рождественка: | К-во | площадь | К-во чел. | К-во | площадь | К-во чел. |
| -двухквартирные дома | 2 | 152 | 28 | 2 | 196,00 | 28 |
| -частные дома | 31 | 471 |  | 12 | 552,00 |  |
| Д. Серединка: | К-во | площадь | К-во чел. | К-во | площадь | К-во чел. |
| -двухквартирные дома |  |  | 1 |  |  |  |
| -частные дома | 1 | 32 |  |  |  |  |

На территории Тальского сельсовета находится 7 водозаборных скважин. Существующая трасса водопровода проходит по улицам с. Талое – ул. Центральная, ул. Новая, ул. Рабочая, ул. Льнозавод, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Трактовая, ул. Набережная. Протяженность водопроводной сети по с. Талое составляет 7,3 км.  Жизненно важным для населенных пунктов сельсовета остается состояние водопроводных сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей колеблется от 70% до 100%, , большинство скважин требует капитального ремонта и для полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых скважин.

Информация по водопроводным башням, расположенным на территории Тальского сельсовета

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа подачи потребителям - Давление м3 | С.Талое 1.Водозаборная башня и скважина располагается на южной окраине с. Талое, по адресу ул. Рабочая 12 А, тип водозабора подземный с помощью насоса ЭЦВ 6-10- 80 - скважина без очистки, подача воды водопроводом - давление 1,5-2 м3 2.Водозаборная башня и скважина располагается на южной окраине с. Талое, по адресу ул. Новая 6А, тип водозабора подземный с помощью насоса ЭЦВ 6-10- 110 - скважина без очистки, подача воды водопроводом - давление 1,8-2 м3 3. Водонапорная башня и скважина располагается на восточной окраине с. Талое, по адресу ул. Льнозавод 7А, тип водозабора подземный с помощью насоса ЭЦВ 6-10- 80 скважина без очистки, подача воды водопроводом - давление 1,8-2 м3 Д. Рождественка 4. Водозаборная емкость и скважина располагается на южной окраине д. Рождественка, по адресу ул. Строительная 1А, тип водозабора подземный с помощью насоса ЭЦВ 6-10- 80 скважина без очистки, разбор воды производится из емкости. 5. Водозаборная емкость и скважина располагается на южной окраине д. Рождественка, по адресу ул. Центральная 10Б,тип водозабора подземный с помощью насоса ЭЦВ 6-10- 110 скважина без очистки, разбор воды производится из емкости. Д.Богачево 6. Водозаборная емкость располагается на восточной окраине д. Богачево, по адресу ул. Центральная 13А, тип забора подземный с помощью насоса ЭЦВ 6-10-80 скважина без очистки, разбор воды производится из емкости 7 Водозаборная емкость располагается на восточной окраине д. Богачево, по адресу ул. Центральная 37,тип забора подземный с помощью насоса ЭЦВ 5-6,3-80 скважина без очистки, разбор воды производится из емкости |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | - 7,3 км водозабора - 100% |

ЧАСТЬ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) |  |  | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |
| с. Талое | 3 | 90 | 90 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |
| д. Рождественка | 2 | 100 | - | Санитарной охранной зоны нет | 0 |
| д. Богачево | 2 |  | - | Санитарной охранной зоны нет | 0 |

ЧАСТЬ 3.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В перспективе планируется увеличение количества абонентов, постепенно переходящих из числа пользующихся водой из уличных колонок в число абонентов, которые ввели холодную воду в дом.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и  полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 7 водозаборных скважин, расположенных в с. Талое, д. Рождественка, д. Богачево.

В с. Талое насос подает воду в накопительную емкость типа Рожновского, затем вода из водобашни самотеком идет в водопроводные сети, а также из самостоятельно пробуренных колонок. Население в д. Рождественка, д. Богачево пользуется водой из водозаборных емкостей в которые глубинный насос подает воду.

Сети водоснабжения на территории администрации Тальского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Год постройки | Протяженность км | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | с. Талое, ул. Новая ,ул. Рабочая ул. Центральная, | 2015 | 3,2 | 2448156,24 | 2386952,33 |
| 2 | Водонапорная башня | с. Талое ул. Рабочая 12А | 2016 |  | 1010233 | 1010233 |
| 3 | Водопроводная сеть | с. Талое, ул. Льнозавод | 2017 | 0,5 |  |  |
| 4 | Водонапорная башня | с. Талое Ул. Льнозавод 7А | 2017 |  | 1050000 | 1014000 |
| 5 | Водопроводная сеть | с. Талое ул. Лесная | 2018 | 0,6 |  |  |
| 6 | Водопроводная сеть | с. Талое, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Новая | 2019 | 0,44 |  |  |
| 7 | Водопроводная сеть | с. Талое, ул. Трактовая, ул. Заречная | 2020 | 0,63 |  |  |
| 8 | Водопроводная сеть | с. Талое, ул. Заречная, ул. Рабочая | 2021 | 0,38 |  |  |

Данные сети находятся в хозяйственном ведении СМУП «Тальское КХ»  юридический и фактический адрес: 663653 Красноярский край Ирбейский район с. Талое ул. Центральная 12.

В связи с тем, что на территории администрации Тальского сельсовета в ближайшее время планируется строительство нового жилья требующего подключения к центральному водоснабжению, увеличение мощности системы водоснабжения должно произойти  за счет восстановления старых неиспользуемых водопроводных сетей, общей протяженностью 1550 м.

.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения.

Износ водонапорных башен составляет 85%, в  д. Рождественка в количестве 2 ед.  для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт нет, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения. Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, в связи с этим не планируется увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Ремонт водопроводных сетей позволит осуществить бесперебойную подачу  холодной воды населению, что позволит исключить социальное напряжение, своевременную и в полном объеме оплату населением коммунальных услуг.

ЧАСТЬ 4.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1.Утепление водонапорной башни.

4.2.Замена водонапорной башни (емкости ) в д. Рождественка в количестве 2 ед.

4.3.Восстановление(капитальный ремонт) заброшенных сетей по ул. Новая,

ул. Набережная.

ЧАСТЬ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1.Замена ветхих водопроводных сетей около 2,8 км.

5.2.Замена труб диаметром 50 мм на диаметр 100 мм -1600 метров, для увеличения пропускной способности водопроводных сетей.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

5.3. Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и  модернизацию системы водоснабжения.

| Объем необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию |  |
| --- | --- |
| Общий объем инвестиций, всего тыс. руб. | Объектов централизованной системы водоснабжения, всего тыс. руб. |
| 5 000 | 5 000 |

глава 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В с. Талое централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения (БОС). Это позволит сократить количество неочищенных выпусков в водоемы района и на рельеф.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения.

Ориентировочный размер СЗЗ  у септика – 8 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и"СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения "п.1.10, табл.1, прим.6.

ГЛАВА3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В результате реализации схемы водоснабжения:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Тальского сельского поселения Ирбейского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2022 – 2032г.