СЕЛЬСКОЕ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ

 УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

 «ТАЛЬСКОЕ КХ»

 Ирбейского района

 Российская Федерация

663653 с..Талое, ул.Центральная,д.12

Ирбейского района Красноярского края

тел.факс 8 (391-74) 34-2-16

E-mail: selsowet\_taloe\_irb.@mail.ru

ОКПО 02941586 ОГРН 1162468082853

ИНН/КПП 2416006341/ 241601001

«28» мая 2024 г. № 10

 Информация о предоставлении информации

 о фактическом начале реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой

 воды в соответствие с установленными требованиями.

 СМУП «Тальское КХ» информирует Вас о фактическом начале реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями за 2023год(согласно плана):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия |  Результат деятельности |
| 1 | П 1: 1.1. | Разработан проект зон ЗСО | Заключение не получено |
| П.1: 1.2 | Установлен короб на оголовок водонапорной скважины. Благоустройство территории |  |
| П1: 1.3 |  | Не проведена экспертиза и не получено заключение |
| П1: 1.6 | Проводится  |  |
| 2 | П 2: 2.1. | Разработан проект зон ЗСО | Заключение не получено |
| П.2: 2.2 | Установлен короб на оголовок водонапорной скважины. Благоустройство территории |  |
| П.2.2.3 |  | Не проведена экспертиза и не получено заключение |
| П.2: 2.6 | Проводится  |  |
| 3 | П.3:3.1 | Разработан проект зон ЗСО | Заключение не получено |
| П.3:3.2 | Установлен короб на оголовок водонапорной скважины. Благоустройство территории |  |
| П.3:3.4 | Замена ветхих сетей водопровода по ул.Новая -346м,строительство колодца, установление задвижек |  |
| П.3:3.6 | Проводится  |  |
| 4 | П.4: 4.2 | Благоустройство (ограждение скважины) Установлен короб |  |
| П.4:4.6 | Проводится |  |
| 5 | П.5:5.2 |  | В работе |
| П5.5.6 | Проводится |  |
| 6 | П.6:6.2 |  | В работе |
| П6.6.6 | Проводится |  |
| 7 | П.7:7.2 | Благоустройство территории |  |
| П7.7.6 | Проводится |  |
|  |  |  |  |

Директор СМУП «Тальское КХ» В.А.Кудрявцев